Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2:	HELUKAT CONNECTING SYSTSM® Rahmenset 1/3-fach, RAL 9010

Anmerkung zu nachfolgenden Angaben: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Titel 1 – HELUKAT CONNECTING SYSTSM®

1.001	1.001 Rahmenset 1/3-fach, RAL 9010

- Rahmenset 1/3-fach,

- für Unterputz- oder Kanalanschluss,

- Basiselement mit zentraler Abdeckplatte zur Aufnahme von 1-3 Modul(en) im

Keystone-Format

- 40°-Auslass

- Zentralplatte nach DIN49075

- kompatibel zu diversen Standard-Schalterprogramm über Zwischenrahmen

- Befestigungsrahmen mit Kunststoffabdeckung 80x80mm

- Zentralplatte 50x50mm

- Farbe: RAL 9010 reinweiß

- mit Staubschutzkappe

- Beschriftungsfeld und Anschlussmöglichkeit für den Potentialausgleich

Fabrikat:		HELUKABEL®

Typ:			HELUKAT CONNECTING SYSTEMS® Rahmenset Keystone

Artikelnummer:         802985 (1-fach)

802378 (2-fach)

802986 (3-fach)