Ausschreibungstexte

Inhaltsverzeichnis:

Seite 2:	HELUKAT CONNECTING SYSTSM® 24-Port Verteilerfeld 19" 1HE RAL 7035/ RAL 9005

Anmerkung zu nachfolgenden Angaben: Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Titel 2 – HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®

1.002               24-Port Verteilerfeld 19" 1HE RAL 7035

- 24-Port Verteilerfeld 19" 1HE RAL 7035,

- modularer Aufbau zur Aufnahme von bis zu 24 Modulen im Keystone-Format

- inklusive adaptierbarem Kabelmanagement,

- Erdungskabel und Zugentlastung über Kabelbinder am Kabelrechen

- weiße Beschriftungsfelder pro Port 15x6mm mit transparenter Abdeckung

- Maße:

- Höhe: 44,2mm

- Breite: 482,6mm

- Tiefe: 152,5mm

- Farbe: Lichtgrau RAL7035

- Farbe: Schwarz RAL 9005

Fabrikat:		HELUKABEL®

Typ:			HELUKAT CONNECTING SYSTEMS®

Artikelnummer:         802376 RAL 7035 (lichtgrau)

805429 RAL 9005 (schwarz)